Чериковским РОЧС проведен мониторинг частного унитарного предприятия «ПожароСпецНаладка», (руководителем является    Гамазин А.Н.) проводящего обслуживание систем пожарной автоматики на объектах ГЛХУ «Чериковский лесхоз» (Езерское, Веремейское, Вепринское, Лименское, Чериковское лесничества; административное здание ГЛХУ «Чериковский лесхоз» административное здание лесопитомника).

При проведении мониторинга проводилась: проверка работоспособности всех элементов систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре; проверка выхода сигналов на ПЦН СПИ «Молния»; выполнение работ по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики; ведение (заполнение) журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту, журнала учета неисправностей системы.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности устранены в ходе проведения мониторинга.