Скрытая опасность

Во время топки печи в результате горения древесины образуются дымовые газы, которые несут в себе не полностью сгоревшие микрочастицы топлива. Двигаясь по дымовым каналам, они налипают на внутреннюю поверхность дымовых каналов и, таким образом дымоход засоряется сажей.

Этот критический процесс создает значительное уменьшение сечения дымохода и, таким образом, приводит к уменьшению тяги дымохода. В итоге дымовые газы не смогут удаляться из топочной камеры с необходимой скоростью в полном объеме, а это чревато задымлением угарным газом в помещении. Сажа – является горюющим материалом. В результате горения сажи в дымоходе выделяется температуры, которую не в состоянии выдержать ни один дымоход. Его стенки перегреваются и конструкции, имеющие с ними контакт испытывают повышенную опасность возгорания, а если к тому же в дымоходе имеются трещины, то возникновение пожара повышается в разы.

Игнорирование правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления привело к загоранию сажи в дымоходе 23 ноября этого года в жилом доме по ул.Лепешинского, а чуть позднее 4 декабря в домовладении по ул.Тимирязева в г.Черикове. В обоих случаях прибывшими подразделениями МЧС возгорание было ликвидировано, огонь за пределы дымовой трубы не распространялся, в результате данных загораний материального ущерба нанесено не было.

В ходе проведения проверок было установлено, что хозяева домовладений, перед началом отопительного сезона не очистили дымоходы печей отопления от сажи, что при эксплуатации данных печей в итоге и привело к загоранию сажи в дымоходе.

Чтобы дымоходы от печей не были такими опасными, необходимо периодически проводить их очистку – это обязательное условие безопасной работы дымохода.