PAGE  

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 
ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
по объекту: 
«Реконструкция систем связи Чериковского РЭС со строительством РРЛС и прокладкой ВОЛС в Чериковском и Кричевском районах Могилевской области»
1 План-график работ по проведению ОВОС
	Подготовка программы проведения ОВОС
	с 26.03.2025 по 30.03.2026

	Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	с 20.02.2026по 30.03.2026

	Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности *
	Не требуется

	Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*
	Не требуется

	Подготовка отчета об ОВОС
	с 26.03.2025по 27.02.2026

	Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*
	Не требуется

	Проведение общественных обсуждений на территории:
Республики Беларусь


затрагиваемых сторон*
	с 20.02.2026 по 30.05.2026
Не требуется

	Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон*
	Не требуется

	Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС
	с  01.03.2026 по 30.05.2026

	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям
	с 15.03.2026 по 30.05.2026

	Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу
	с 20.05.2026 по 30.06.2026

	Принятие решения в отношении планируемой деятельности
	с  01.04.2026 по 31.07.2026


* заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредное воздействие (объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте)
2 Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации
Заказчик планируемой деятельности: 

Могилевское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики (РУП «Могилевэнерго»)

Адрес: 212030, г. Могилев, ул. Бонч-Бруевича, 3

Телефон: (0222) 29 33 59; Факс: (0222) 29 34 81

e-mail: energo@mogilev.energo.by
Проектная организация: 

ОАО «Белэлектромонтажналадка»

220101 Республика Беларусь, г. Минск, ул. Плеханова 105А
тел./факс +375 17 378 43 19 / тел. +375 17 378 09 05
Основание для проектирования – план проектных работ РУП «Могилевэнерго».

Проектирование и строительство объекта осуществляется за счет средств РУП «Могилевэнерго».

Целью реализации проекта по объекту «Реконструкция систем связи Чериковского РЭС со строительством РРЛС и прокладкой ВОЛС в Чериковском и Кричевском районах Могилевской области» является создание магистральных каналов связи РУП «Могилевэнерго» для передачи данных с высоким уровнем надежности в любых погодных условиях на большие расстояния и обеспечения своевременного и полного удовлетворения спроса на современные и доступные услуги электросвязи.

Согласно единой классификации назначения объектов недвижимого имущества (сооружение специализированное энергетики 3 08 00), оборудование на объекте классифицируется как: передаточное устройство.

Радиорелейная связь (РРЛС) – вид радиосвязи, образующийся в результате работы цепочки принимающих и передающих радиостанций. Наземная радиорелейная связь функционирует на миллиметровых, сантиметровых и дециметровых волнах. РРЛ-сети играют важную роль в сотовой связи, поскольку позволяют передавать очень большие объемы трафика при минимальных затратах.

Стадия проектирования – предпроект. 

Проектом предусматривается строительство радиорелейной линии связи между ПС 110 кВ «Чериков» и ПС 330 кВ «Кричев» с организацией канала связи ПС 110 кВ «Чериков» – ПС 330 кВ «Кричев» – Климовичские электрические сети (КЭС) (ПС 330 кВ «Кричев» – КЭС – существующая радиорелейная линия связи).

Проектированием локальной вычислительной сети предусмотрено создание единой ЛВС в Чериковском РЭС и на ПС 110 кВ «Чериков» с её интеграцией в существующую ЛВС РУП «Белэнерго». 

На ПС 330 кВ «Кричев» предусматривается установка направленной параболической антенны цифровой радиорелейной линии связи (ЦРРЛС) на существующей радиобашне высотой 40 м. Предусматривается установка блока IDU проектируемой ЦРРЛС в существующем телекоммуникационном шкафу, располагаемом на узле связи. Питание проектируемой аппаратуры выполняется от существующих сетей переменного тока.

На ПС 110 кВ «Чериков» предусматривается установка направленной параболической антенны ЦРРЛС на проектируемой радиобашне высотой 70 м. Установка блока IDU предусматривается в телекоммуникационном шкафу, располагаемом в аппаратной СДТУ.

Дистанционный контроль, управление и конфигурирование всех точек ЦРРЛС предусматривается из существующего центра управления в РУП «Могилевэнерго» и филиале «Климовичские электрические сети» (необходимость поставки и установки нового ПО определяется поставщиком системы).

Для организации сбора данных телемеханики в протоколе МЭК 60870-5-104 с ПС 110 кВ «Веприн», ПС 110 кВ «Веремейки», ПС 110 кВ «Майская», ПС 35 кВ «Лобановка», ПС 35 кВ «Езеры» на ПС 110 кВ «Чериков» предусматривается установка двух радиомодемов, работающих в диапазоне частот 403–445 МГц, в телекоммуникационном шкафу, располагаемом в аппаратной СДТУ.

Размещение UHF-антенн радиомодемов предполагается на проектируемой радиобашне.

На ПС 110 кВ «Веприн», ПС 110 кВ «Веремейки», ПС 110 кВ «Майская», ПС 35 кВ «Лобановка», ПС 35 кВ «Езеры» планируется установка радиомодемов, работающих в диапазоне частот 403–445 МГц, в существующие шкафы телемеханики. Размещение UHF-антенн радиомодемов – на проектируемые опоры типа ПМЖ-228.

Питание проектируемой аппаратуры на ПС 110 кВ «Чериков» выполняется от существующей системы гарантированного электропитания.

Питание проектируемой аппаратуры на ПС 110 кВ «Веприн», ПС 110 кВ «Веремейки», ПС 110 кВ «Майская», ПС 35 кВ «Лобановка», ПС 35 кВ «Езеры» выполняется от цепей электропитания шкафов телемеханики.

Предусматривается демонтаж оборудования ВЧ-связи, использующегося для организации канала ВЧ-связи на ПС 110 кВ «Чериков», ПС 110 кВ «Веприн», ПС 110 кВ «Веремейки», ПС 35 кВ «Езеры», ПС 35 кВ «Лобановка», ПС 110 кВ «Майская».

В рамках данного проекта предусматривается: 

– проектирование волоконно-оптической линии связи на участке Чериковский РЭС — ПС 110 кВ «Чериков»; 

– проектирование локальной вычислительной сети (ЛВС) в Чериковском РЭС и на ПС 110 кВ «Чериков» и автоматической телефонной станции (IP-АТС), работающей по протоколу IP. 

Проектирование волоконно-оптической линии связи включает в себя:

– прокладку волоконно-оптического кабеля, рисунок 1.3: 

– в существующей кабельной канализации связи филиала «Климовичские электрические сети»; 

– в арендуемой кабельной канализации связи РУП «Белтелеком», 

– монтаж оптических кроссов и технологических запасов кабеля в проектируемых телекоммуникационных шкафах в Чериковском РЭС и на ПС 110 кВ «Чериков». 

Техническими требованиями заказчика предусмотрено размещение IP АТС, центра управления и ядра ЛВС на ПС 110 кВ «Чериков». 

В качестве соединительной линии служит проектируемый волоконно-оптический кабель с одномодовыми волокнами. 

В целях безопасности ЛВС физически разделена на технологическую сеть и корпоративную (пользовательскую). К технологической сети отнесены АСУ ТП, IP-АТС, система звукозаписи диспетчерских переговоров и радиосвязь. К корпоративной сети отнесены компьютеры пользователей и беспроводная сеть Wi-Fi. 

Разделение сетей и ограничение доступа из корпоративной сети в технологическую осуществляется межсетевым экраном. 

Централизованное управление доступом к сетевым ресурсам корпоративной сети и управление политиками безопасности корпоративной сети осуществляется сервером сети (контроллером домена). 

Для интеграции Чериковской ЛВС в существующую ЛВС РУП «Белэнерго» в качестве транспортной сети служит радиорелейная линия связи.

В качестве соединительных линий между вышестоящей АТС филиала «Климовичские электросети» и АТС Чериковского РЭС заказчиком выделены три четырёхпроводных канала ТЧ (тональной частоты). Два канала ТЧ служат соединительными линиями для телефонии, а один канал ТЧ служит соединительной линией для селекторной связи. 

Оборудование ЛВС и АТС размещено в телекоммуникационных шкафах. Два шкафа находятся в здании ПС 110 кВ «Чериков», один шкаф — в здании Чериковского РЭС.

Электропитание IP-телефонов и точек доступа Wi-Fi осуществляется дистанционно по кабелю связи от коммутаторов по технологии POE. 

Электроснабжение проектируемого оборудования АТС и ЛВС на ПС 110 кВ «Чериков» предусмотрено по категории надёжности электроснабжения ОГ-1. Для этого на ПС 110 кВ «Чериков» предусмотрено электроснабжение проектируемых телекоммуникационных шкафов от существующей системы гарантированного электропитания (СГЭ).

Электроснабжение проектируемого оборудования ЛВС в здании Чериковского РЭС осуществляется по 1-й категории надёжности электроснабжения. 

Электроснабжение проектируемого оборудования ЛВС в проектируемом телекоммуникационном шкафу в здании Чериковского РЭС осуществляется от вводнораспределительного устройства (ВРУ) здания. 1-я категория надёжности электроснабжения обеспечивается источником бесперебойного питания (ИБП), установленным в этом же шкафу. 

Администрирование ЛВС и АТС осуществляется посредством консоли KVM, установленной в одном из проектируемых телекоммуникационных шкафов в здании ПС 110 кВ «Чериков». 

Также предусмотрено удалённое администрирование сети по протоколу SNMP. 

Защита обслуживающего персонала от удара электротоком при прикосновении к металлическим частям шкафов и оборудования, оказавшихся под напряжением, осуществляется путём соединения этих металлических частей с защитной жилой PE питающего кабеля на проектируемой шине PE внутри шкафов.

Согласно п. 1.3 статьи 5, п. 1.8 статьи 7 Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 г. № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» данный объект является объектом государственной экологической экспертизы.

3. Карта-схема альтернативных вариантов размещения планируемой хозяйственной и иной деятельности

Вариант 1. Выполнение предусмотренных проектом работ с прокладкой волоконно-оптического кабеля: 

– в существующей кабельной канализации связи филиала «Климовичские электрические сети»; 

– в арендуемой кабельной канализации связи РУП «Белтелеком».

Вариант 2. Решения, аналогичные варианту 1 с прокладкой волоконно-оптического кабеля в новой кабельной канализации вдоль дороги в минитраншею обочины дорожного полотна.

[image: image1.jpg]



Рисунок – Прокладка волоконно-оптического кабеля 1) в существующей кабельной канализации связи филиала «Климовичские электрические сети» (фиолетовый цвет);

2) в новой кабельной канализации вдоль дороги в минитраншею обочины дорожного полотна (желтый цвет)

«Нулевой» вариант – отказ от реализации проекта.
В связи с тем, что возведение объекта предусматривает локальное воздействие на окружающую среду, вредного трансграничного воздействия не прогнозируется. 

4. Сведения о предполагаемых методах и методиках прогнозирования и оценки, которые будут использованы для ОВОС

Предполагаемые методы и методики прогнозирования и оценки для ОВОС

- Обследование территории с целью изучения качественных и количественных характеристик природных объектов территории планируемых инженерных мероприятий, растительного и животного мира, оценки санитарного состояния исследуемой территории и изучения существующих источников негативного воздействия. 

- Оценка существующего состояния окружающей среды, социально-экономических и иных условий на территории, прилегающей к объектам планируемой деятельности, и затрагиваемых сторон в случае возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности.

- Разработка характеристик основных источников и возможных видов воздействия на окружающую среду, прогноза и оценки изменения состояния окружающей среды и социально-экономических условий.

- Оценка возможного воздействия реализации планируемой деятельности на компоненты окружающей среды и предполагаемых мер по предотвращению, минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду и улучшению социально-экономических условий. 

- Обоснование наиболее эффективного варианта инженерных мероприятий с учетом минимизации возможных негативных воздействий на окружающую среду.
[image: image2.png]5. Pazmens! otuerta OBOC

1. «CymecTByroiiee COCTOSIHHE OKPYXKArowied Cpeibl, COLUMaIbHO-OKOHOMUYECKHE W MHBIE
YCIIOBUSI»

2. «llpenaputenpHas OLEHKa BO3MOXKHOTO BO3IEHCTBHS AbTEPHATUBHLIX BapUAHTOB
pasMelleHHs M (MIM) pealM3alud [UIAHUPYEMOW XO3SHCTBEHHOM M WHOM  JI€ATEIbHOCTH
Ha KOMIIOHEHThI OKPYKarOLIEH CPEeibl, COLMATbHO-IKOHOMUYECKHE U HHBIE YCIIOBUSI»

3. «IlpennonaraeMbpie Mephl MO MPEIOTBPALICHHIO, MHHMMH3ALMM MM  KOMIICHCAIIUH
BPEIHOTO BO3ACHUCTBUS HA OKPYXXAIOIIYIO CpPEAy H YAYYIIEHHI0 COLHAILHO-IKOHOMUUECKHUX
YCIIOBUAI»

4. «BeposTHbIE 4pe3BbIYAliHBIC U 3aPOCKTHBIC aBapWiiHbie CHTyaluu. llpeamosaracMbie
MEDBI 110 MX NPENYNPENIECHUI0, PEATUPOBAHNIO HA HUX, TIUKBUIALIMK MX MOCIEICTBHIA»

5. «IIpensioxenus o NporpaMMe JOKAaJIbHOTO MOHHUTOPHHIA OKPYXKAIOWIEW Cpenbl W (MiH)
HEOOXOAMMOCTH IPOBENESHHUS ITOCICIIPOEKTHOIO aHAIH3a»

6. «OueHKa BO3MOXKHOTO TPAHCIPAHUYHOTO BO3AEHCTBUS)

7. «YcnoBusi s MPOSKTUPOBaHUS OOBEKTa B LENSX O0ECNEYeHHs DKOJIOTHMYECKOM
0€30macHOCTY TNJIAHMPYEMOW XO3SHCTBEHHOM W WHOM JAEATENbHOCTH C Yy4ETOM BO3MOMKHBIX
MOC/IEACTBMA B 00JJACTH OXpaHbl OKPYXKAawoowUiell Cpeasl M PALMOHAIBHOTO MCIOIb30BAHMS
TPHPOIHBIX PECYPCOB W CBA3aHHBIX C HUMU COLIMATbHO-OKOHOMHYECKHX IOCIENCTBHI, HHBIX
NIOCIIEICTBUM TUIAHMPYEMO#M XO3SHMCTBEHHOW M MHOHM [ESTENBHOCTH IS OKPY)KAKOLIEH Cpesl,
BKJIHOYAst 310POBbE H 6E€30MACHOCTD JIIONEH, )KUBOTHBIA MHP, PACTUTENBHBIN MHD, 36MIH (BKIIOYAs
MOYBBI), HEApa, aTMOCQEpPHBIH BO3AYX, BOIHBIE PECYpPCHI, KIWMAT, NaHAmWAa(T, IPHPOIHBIC
TEPPUTOPHH, MOICXKAME 0co00i U (MnM) CrHenHadbHON OXpaHe, a TakkKe U1 OOBEKTOB
HCTOPUKO-KYJIBTYPHBIX ~ HEHHOCTEH M (IpM  HalnW4MKM)  B3aUMOCBS3EH  MeXIy  3TUMH
MTOCJIECTBUSAMMY

B cBssu ¢ Tem, 9T0 HeoOxoaumas MH(POPMaUWs 10 JAHHBIM pa3ficiiaM OTCYTCTBYET, OHa
Oyner npuBeneHa B otuete 00 OBOC.

Crapunii Hay4YHBIH COTPYIHHK JLH. 'eprman

nof

Crapmmii Hay4HbI# COTPYIHUK o Aelazes E.E. JlaBbiauk

HOI[HHM:





2

