Мероприятие технического, технологического поверочного характера в г. Черикове.

Инспектором Могилевского областного управления Госпромнадзорав период с 10.03.2026 г. по 13.03.2026 г. Проведено мероприятие технического, технологического поверочного характеравМстиславском районном потребительском обществе г. Чериков, в отношении потенциально опасного объекта: (котельная).

В ходе мероприятияинспекторами обращено внимание:

на своевременность проведения и оформление результатов технического обслуживания;

наличие и техническое состояние предохранительных устройств;

техническое состояние контрольно – измерительных приборов;

выполнение технического диагностирования и технического освидетельствование оборудования, работающего под давлением.

При проведении мероприятия выявлено 2нарушения требований законодательства в области промышленной безопасности.

Проведена разъяснительная беседа с лицами, ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, даны рекомендации по дальнейшему повышению уровня промышленной безопасности в организации, рассмотрены наиболее часто возникающие вопросы по применению законодательства в области промышленной безопасности.

# Руководителю организации выданопредписание об устранении нарушений с указанием сроков устранения нарушений.

Старший государственный инспектор

отдела надзора Могилевского ОУ

Юрченко И.В., 80222 76 50 46