Предупредительно профилактическое мероприятие в отношении криогенных газификаторов принадлежащих УЗ «Чериковская центральная районная больница».

Инспектор Могилевского областного управления Госпромнадзорав период 17.09.2025 принял участие в проведении предупредительно-профилактического мероприятия в отношении криогенных газификаторов.

Инспектором обращено внимание на своевременное проведение технического обслуживание предохранительных клапанов, запорной арматуры, проверки знаний ответственных лиц в области промышленной безопасности. Проведена беседа с обслуживающим персоналом на тему: «Безопасная эксплуатация криогенных газификаторов в зимний период».

По результатам мероприятия выявлены нарушения в области промышленной безопасности, даны рекомендации по устранению нарушений.

Старший государственный инспектор

отдела надзора Могилевского ОУ

Юрченко И.В., 80222 76 50 46